ZGKiM.2600 - 30/2024	                                       	Chełmiec, dnia 17.06.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Proszę o doprecyzowanie n/w pozycji:

1. Rura DN200x5,8 SN8-3m ma być lita czy spieniona?

2. Kineta zbiorcza DN1000/45? Na jaka średnicę  rury mają być wyloty? DN200?

3. Stożek studni DN1000/75? Stożek ma być 1000/600?

4. Rura osłonowa DN315 ? Jaka? PVC SN?, PE SDR?

Odpowiedź:

1. Rura DN200x5,8 SN8-3m LITA

2. Kineta zbiorcza DN1000/45 DN200

3. Stożek studni 1000/600

4.  Rura osłonowa DN315 PE SDR17

Dyrektor ZGKIM

Katarzyna Dudczyk