ZGKIM.2600.4.2024  	                                       	Chełmiec, dnia 15.02.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie dotyczące treści zapytania znak: ZGKIM.2600.4.2024	

1. W dokumentacji dotyczącej cz. 2 przedmiotowego postępowania występuję rozbieżność dotycząca średnicy rozbudowywanego wodociągu: W części rysunkowej oraz uzgodnieniach wskazana jest średnica 63 mm, natomiast w opisie projektant wskazuję średnice 110 mm. Proszę o określenie średnicy sieci wodociągowej.

Odpowiedź: Prawidłowa średnica rozbudowywanej sieci wodociągowej to 110 mm.

Dyrektor ZGKIM

Katarzyna Dudczyk