GZE.261.1.3.2023 Chełmiec, dnia 17.05.2023r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zamawiający: Gmina Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, NIP:734-34-45-768/ Gminny Zespół Edukacji w Chełmcu, 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2 na rzecz Szkoły Podstawowej w Klęczanach i Szkoły Podstawowej w Rdziostowie.

**Przedmiotem zapytania jest jednorazowa dostawa opału drzewnego – pelletu do kotłowni Szkoły Podstawowej w Klęczanach, 33-394 Klęczany 1 oraz Szkoły Podstawowej w Rdziostowie, 33-393 Rdziostów 55 (dalej szkoły).**

Planowane zapotrzebowanie na pellet to: dla Szkoły Podstawowej w Klęczanach - 25 ton oraz dla Szkoły Podstawowej w Rdziostowie – 3 tony, **łącznie – 28 ton.**

Podane zapotrzebowanie ilościowe stanowi przewidywane szacunkowe zapotrzebowanie w okresie obowiązywania umowy i nie jest wiążące dla Zamawiającego. Dostawa opału odbywać się będzie transportem Wykonawcy z rozładunkiem na jego koszt i odpowiedzialność do kotłowni szkół.

**Określenie przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa opału drzewnego - pelletu przeznaczonego do ogrzewania budynków szkół w ilości 28 ton z rozładunkiem do kotłowni w workach do 25 kg.
2. Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami:

* **Pellet klasy: EN A1+ i/lub DIN PLUS,**
* wartość energetyczna nie niższa niż 17 MJ/kg,
* wilgotność nie większa niż 10%,
* zawartość popiołu nie większa niż 0,7%,
* zawartość siarki nie większa niż 0,03%,
* gęstość od 1,0 do 1,4 kg/dm3,
* długość od 3,15 mm do 40 mm,
* średnica od 6 do 8 mm,
* gęstość nasypowa min. 600 kg/m3.

1. Dostawy pelletu odbywać się będą transportem wykonawcy i na jego koszt wraz z rozładunkiem do magazynu w godzinach od 8.00 do 14.00 lub w godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu w dniu dostawy wymagane atesty i certyfikaty na dostarczony pellet oraz Wykonawca gwarantuje jakość dostarczanego pelletu.
3. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do **20 czerwca 2023** **roku**.
4. Nie przewiduje się zmiany ceny w trakcie trwania umowy. Podana cena 1 tony pelletu winna zawierać również koszty transportu do miejsca rozładunku.
5. W ofercie należy podać cenę brutto zgodnie z **Załącznikiem nr 1** oraz **dołączyć dokument potwierdzający klasę pelletu.**

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w szkole w tym warunki rozładunku. Oferta powinna zawierać wszystkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ofert, które spełnią kryteria formalne i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny.

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W przypadku nieuzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji, zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i podjęcia negocjacji lub wybrania oferty wykonawcy, którego oferta jest kolejną najkorzystniejszą.

Oferty proszę składać (na odpowiednim formularzu) na dziennik podawczy w Urzędzie Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, najpóźniej do dnia: **24 maja 2023r. do godz. 15.00**

Informacji w sprawie zamówienia udziela: Radosław Potoczek, GZE Chełmiec, tel. 18 5480240.

Potoczek Radosław

Dyrektor GZE Chełmiec