Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia dla zadania pn”  Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w miejscowości Marcinkowice polegającej na wymianie kotłów na olej opałowy na kotły gazowe.

Zakres opracowania:

1. Projekt instalacji gazowej na potrzeby kotłowni , wraz  z  systemem detekcji gazu.

2. Demontaż starych kotłów na olej opałowy oraz montaż nowych kotłów gazowych.

3. Dobór kotłów ( inwestor wymaga zainstalowania dwóch kotłów w kaskadzie)

4.Wykonanie analizy istniejącej instalacji C.O oraz rozwiązanie problemów związanych z nierównomiernym rozkładem temperatur w poszczególnych pomieszczeniach szkoły , zasilanych z różnych obiegów grzewczych.

5. Wymiana systemu kominowego.

6. Dostosowanie instalacji wentylacyjnej do aktualnych standardów.

7.Opracowanie projektu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kotłowni dostosowanej do obecnych standardów.

8. W projekcie należy uwzględnić roboty budowlane związanych z wymianą płytek , posadzki, ułożeniem płytek na ścianach, wykonaniem hydroizolacji.

9. Wymiana stolarki w pomieszczeniu kotłowni.