**ZGKIM.2600.69.2022**

**ZAPYTANIE OFERTOWE:**

**„SERWIS AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH”**

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

ZGKiM w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33 – 395 Chełmiec

NIP: 734 34 45 768 REGON: 491892127

tel. 18 548 02 27

**2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Przedmiotem zamówienia jest łączne wykonanie:

a) robót **związanych z przeglądami gwarancyjnymi agregatów prądotwórczych w ilości 9 szt.**

b) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego obejmującego:

-wymianę części eksploatacyjnych ( filtr oleju, filtr paliwa, olej)

-wykonanie przeglądu technicznego

-dojazd

TYPY AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH:

1. FI 130 ACG nr D10432/2015-lok.OŚ- Chełmiec ul. Magazynowa 24- 1 szt

2. GF3-20 ,moc znamionowa 25kVa-lok.OŚ Chełmiec-1 szt

3. GPW 60 DO NR 001095/2015- lok. Zbiornik Wody Pitnej Wielogłowy-1 szt

4. GPW 210 SZ NR 000797/2015-lok. OŚ Wielogłowy-1 szt

5. FI 100 ACG nr seryjny D 9629/2014-lok. OŚ Mała Wieś ul. Żwirowa-1 szt

6. GPW 94 EN NR 00781/2017-lok. Oś Paszyn-1 szt

7. GPW 45 DZ NR 000796/23015-lok. Przepompownia Marcinkowice-1 szt

8. GPW 70 EN NR 000940/2018-lok. Oś Kunów-1 szt

9. GF3-16 ,moc znamionowa 20kVa-lok.OŚ Chełmiec-1 szt

dojazd-min 2 dojazdy

-pomiar rezystencji izolacji prądnicy -9 x

Niniejsze zapytanie ofertowe opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego otoczenia.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

**3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM**

O udziale zamówienia publicznego mogą ubiegać się Firmy, którzy spełniają następujące warunki:

Posiadają doświadczenie oraz uprawnienia wymagane prawem do wykonania przedmiotu umowy.

**4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 1 miesiąc od daty podpisania umowy**

**5. ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:**

a) Jedynym kryterium oceny będzie cena brutto.

b) Cena określona w ofercie powinna zostać przedstawiona w kwocie brutto oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

c) Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury/rachunku adekwatnie do wykonanej pracy.

d) Wykonawcy będą zobowiązani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeśli wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

e) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

f) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych.

g) Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

Ofertę należy złożyć do dnia **20.10.2022 r., godz. 9:00** mailowo na adres: nboguszewska@chelmiec.pl, gdzie należy złożyć ofertę w formie elektronicznej dołączając podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.10.2022 r, godz. 10:00** Po otwarciu ofert na stronie prowadzonego postępowania tj. [www.chelmiec.pl](http://www.chelmiec.pl/) zostanie zamieszczone zestawienie złożonych ofert.

Tel. kontaktowy 795 153 006 w godz: 8.00 – 14.00.

**Dyrektor ZGKIM**

**Bogumiła Aszklar - Lelito**