ZGKIM.271.32.2022	                                                                                   Chełmiec, dnia 05.12.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia sektorowego zgodnie z regulaminem wewnętrznym ZGKIM dla zadania

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełmiec

cz. 1 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice – Zasmolnicze”

cz. 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biczyce Górne – etap IV – FOLWARK

cz. 3 – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice – osiedle Działy

Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie 1:

Proszę o podanie dokładnych punktów pracy pomp (Q i H) dla pompowni sieciowej oraz przydomowych w części dotyczącej Marcinkowice - Zasmolnicze

Odpowiedź:

Charakterystykę pomp przedstawiono w załączniku.

Pytanie 2:

Proszę o sprecyzowanie jakiej średnicy mają być zbiorniki pompowni przydomowych. Na rysunkach podano średnicę DN1000, natomiast w Charakterystyce przedsięwzięcia napisano DN1200. (część Marcinkowice – Zasmolnicze)

Odpowiedź:

Prawidłowa średnia to DN1000.

Pytanie 3:

Proszę o podanie szczegółów rozwiązania kosza na skratki w studni osadnikowej (część Biczyce Górne)

Odpowiedź:

Inwestor wymaga, aby kosz był zlokalizowany w pompowni ścieków. Kosz musi zostać zamontowany na prowadnicach z możliwością jego ręcznego wyciągnięcia (na wyciągarce ręcznej).

Dyrektor ZGKIM

Bogumiła Aszklar - Lelito