# ZGKiM.2600 - 44/2024	                                       	Chełmiec, dnia 4 września 2024 roku

# Wszyscy Wykonawcy

# biorący udział w postępowaniu

# Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Pytanie 1:

W zawiązku z tym ze ilość 55 mb jest nie podzielna na sześciometrowe odcinki, dopuszczają państwo możliwość zastosowania 9 rur po 6 metrów tj. 54 mb czy zwiększamy ilość  do 57 mb i składamy ofertę na 9 rur po 6 metrów i jedną rurę 3 metrową?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie 9 rur o długości 6,0 m oraz oraz 1 rury o długości 3,0 m.

Ponadto Zamawiający informuje, iż rury powinny odpowiadać wymogom: DN 800 PP SN8.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza nowy formularz oferty oraz informuję, że termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 9 września 2024 roku (tj. poniedziałek) do godz. 10:00

Dyrektor ZGKIM

Joanna Kruszyńska