ZGKiM.2600.49.2024	Chełmiec dnia 25.09.2024 r.

Zapytanie ofertowe

na dostawę:
- 2 szt Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym PN16 -DR 300-100A DN 100
- 1 szt Regulator ciśnienia z zaworem pilotowym PN16 -DR 300-80A DN 80

Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmcu, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

1. Regulatory powinny odpowiadać n/w warunkom:
- Materiał korpusu- żeliwo sferoidalne GGG40
- Wykończenie powierzchni-powlekana proszkowo
- Typ przyłącza-kołnierzowe
- Max. Temperatura medium- 80 C
- Ciśnienie statyczne PN 16
- kołnierz PN 16, wg ISO 7005-2, EN 1092-2

2. Parametry regulatora ciśnienia
Medium	woda
Materiał korpusu	żeliwo sferoidalne GGG40
Wykończenie powierzchni	powlekana proszkowo
Typ przyłącza	kołnierzowe
Maks. temp. medium	80 oC
Ciśn. stat.	PN16
Min. ciśnienie wejściowe	0,7 bar
Zakres nastawy ciśnienia	1 ... 12 bar

Dodatkowy opis	• duży przepływ / • wysoka dokładność regulacji / • powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna korpusu powlekana proszkiem epoksydowym - bezpiecznym toksykologicznie / • do działania zaworu nie wymagana energia zewnętrzna / • wewnętrzny układ regulacji nie wymagający energii zewnętrznej

Wysoka dokładność regulacji przy zmiennych ciśnieniach wlotowych i małych przepływach

3. Kryterium oceny oraz termin składania oferty:

Jedynym kryterium wyboru jest najniższa cena 100%
- cenę należy podać za całość PLN brutto z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
- cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Termin realizacji dostawy do 25.10.2024 r.

Ofertę cenową należy złożyć drogą mailową do dnia 11.10.2024 r. do godziny 12.00 na adres e-mail: nboguszewska@chelmiec.pl

Tel. kontaktowy 795 153 006 od godziny 8:00 do 15:00.