„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę  parkingu ogólnodostępnego w miejscowości Biczyce Górne (przy cmentarzu)”

# WPR.2600 - 68/2024	                                       	Chełmiec, dnia 15 listopada 2024 roku

# Wszyscy Wykonawcy

# biorący udział w postępowaniu

# Zamawiający przekazuje treść zapytań bez ujawniania źródła, wyjaśnia oraz udostępnia informacje wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stanowisk postojowych o nawierzchni przepuszczalnej jeżeli pozwolą na to warunki gruntowo-wodne?

Odpowiedź:

Zamawiający po przedstawionych wariantach rozpatrzy możliwość takiego rozwiązania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający  dopuszcza wykonanie oświetlenia w formie solarnej - tak jak na przedmiotowym obszarze czy jako przyłącze do sieci?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wykonania oświetlenia jako przyłącz do sieci.

Pytanie 3:

Czy zamawiający może potwierdzić czy w ciągu drogi znajduje się kanał deszczowy?

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdza, że w ciągu drogi gminnej istnieje kanał deszczowy.

Wójt Gminy Chełmiec

Stanisław Kuzak