ZGKIM.2600 – 57/2024					Chełmiec dn. 18 listopad  2024 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie/aktualizację operatu wodnoprawnego

na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych oraz wód opadowych z oczyszczalni ścieków w m. Kunów, gm. Chełmiec  do potoku „Bez nazwy” w km 0+490 (na działce nr 21 obr. Kunów) wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Z uwzględnieniem zmiany lokalizacji poboru próbek

Zakres prac:

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest:

- Wykonanie/aktualizacja operatu wodnoprawnego na:

- Wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kunów do potoku bez nazwy w km 0+490 (potok na działce nr  21 obr. Kunów, gm. Chełmiec – prawobrzeżny dopływ potoku „Bez nazwy” mający ujście do potoku Łubinka na lewym brzegu w km 7+365) istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków komunalnych w ilości:

Qhmax = 24,0 m3/h

Qśr. Dobowe = 203,4 m3/d

Qmax.roczne = 74 241 m3/rok

z istniejącej na działce nr 21 obr. Kunów, gm. Chełmiec mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków (RLM 1356).

- Wprowadzenie do potoku bez nazwy w km 0+490 (potok na działce nr 21 obr. Kunów, gm. Chełmiec – prawobrzeżny dopływ potoku „Bez nazwy” mający ujście do potoku Łubinka na lewym brzegu w km 7+365) istniejącym wylotem, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z nawierzchni utwardzonych gminnej oczyszczalni ścieków na działce nr 21 obr. Kunów, o powierzchni 0,0292 ha w ilości 2,52 dm3/s (w przypadku opadów o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na dwa lata, czasie trwania 15 minut, średnim natężeniu miarodajnym deszczu 108 dm3/s na ha).

2. Wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz uzyskanie  w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Obecnie Zamawiający posiada aktualne do 21.08.2025 r. pozwolenie wodnoprawne, wydane decyzją Starosty Nowosądeckiego znak: ORL-II.6341.128.2015 z dnia 21.08.2015 r.

WYMAGANIA:

- Operat wodnoprawny stanowiący przedmiot niniejszego zapytania powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. Z 2021, poz. 2233) z późniejszymi zmianami

- Zakres prac do wykonania operatu wodnoprawnego obejmuje uzyskanie wszelkich materiałów wyjściowych do opracowania części opisowej i graficznej. Wykonawca musi uzyskać je we własnym zakresie i na koszt własny. Koszty uzyskania w/w materiałów, wszelkie opłaty administracyjne i skarbowe oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.

- Dokumentację do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego należy opracować w formie papierowej 2 egz. i elektronicznej (na nośniku pendrive w formie pdf i word).

Zamawiający udostępni na wniosek Wykonawcy obiekt oczyszczalni ścieków oraz posiadane materiały dotyczące danych technicznych oraz inne niezbędne dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, tj. aktualnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawne.

4.Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a) Jedynym kryterium oceny będzie cena brutto 100%.

b) Cena określona w ofercie powinna zostać przedstawiona w kwocie brutto. Oferowana cena za wykonanie usługi powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień oraz wszelkich opłat związanych z uzyskaniem mapy i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

c) Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku w ciągu  30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/ rachunku przez Wykonawcę na podstawie obustronnie podpisanego protokołu przekazania dokumentacji. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawienia faktury/ rachunku adekwatnie do wykonanej pracy. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

d) Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania    z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeśli wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

e) Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

f) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także
w przypadku braku środków finansowych. Zamawiający może również unieważnić niniejsze postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny.

g) Warunkiem złożenia oferty cenowej jest wykazanie się niepodleganiem wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

h) W celu wykazania się spełnianiem warunków, o których mowa w ppkt g), Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (oświadczenie zostało ujęte w treści formularza ofertowego)

Cena stanowić będzie jedynie kryterium oceny ofert.

TERMIN REALIZACJI: 4 miesiące od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

Wycena powinna zawierać wszelkie czynności towarzyszące niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Dołączono mapę poglądową.

Ofertę należy złożyć mailowo na adres: nboguszewska@chelmiec.pl do dnia 29 listopad 2024 r. poprzez złożenie wypełnionego formularza ofertowego do godz. 9:00. Oferty złożone po czasie zostaną odrzucone.

Tel. kontaktowy 18 548 02 19 od godziny 8.00 do 15.00

Dyrektor ZGKIM

Joanna Kruszyńska

…………………………………….

Pieczęć Nagłówkowa Firmy

Oferta Cenowa

Ja / My* niżej podpisany/podpisani* ….....................................................................………………………………….........

# działając w imieniu i na rzecz .....................…...……………………………………………..……………………..............

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie/aktualizację operatu wodnoprawnego, oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin realizacji | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operat wodnoprawny | 4 miesiące od daty zawarcia umowy |  |

- Oferowana cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową i zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w zakresie wynikającym z zaproszenia do złożenia oferty, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można zamówienia zrealizować.

- Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez okres 30 dni.

- Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi
w Zaproszeniu i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że akceptuję warunki płatności określone w Zaproszeniu tj. płatność przelewem terminie do 30 dni od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

Dane do kontaktu: tel.:   .............………..........……………..............    e-mail: ..................…………….………...........................

.....….........……………............… Miejscowość, data         		            …...……..….........................................................

podpis/y osoby (osób) uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy